## Planilha1
identificacao (tag) | descricao | laboratorio de referencia | fabricante | modelo | n serie | resolucao | unidade | faixa nominal maxima | faixa nominal minima | sinal | setor | valor calibracao no laboratorio | valor calibracao no cliente | checagem | data | status | data da ultima checagem | data da ultima calibracao | observacoes adicionais | ordem de servico (calibracao) | local | tipo de servico | capacidade de medicao | capacidade de medicao unidade | procedimento relacionado | dias uteis | data utilizacao | frequencia calibracao quantidade | frequencia calibracao periodo | frequencia checagem quantidade | frequencia checagem periodo | criterio de aceitacao [volume] | unidade [volume] | referencia [volume] | observacao [volume] | erro [volume] | incerteza [volume] | criterio de aceitacao [temperatura] | unidade [temperatura] | referencia [temperatura] | observacao [temperatura] | erro [temperatura] | incerteza [temperatura] | criterio calibracao